**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

 **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

 **О внесении изменений в**[**Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"**](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7D20K3)

(с изменениями на 29 июля 2017 года)

Принят
Государственной Думой
20 июня 2012 года

Одобрен
Советом Федерации
27 июня 2012 года

**Статья 1**

Внести в [Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7D20K3) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст.3579) следующие изменения:

1) в [статье 1](https://docs.cntd.ru/document/902111644#6540IN):

а) в [части 1](https://docs.cntd.ru/document/902111644#6560IO) слова "зданиям, сооружениям и строениям," заменить словами "зданиям и сооружениям,", второе предложение изложить в следующей редакции: "Технические регламенты, принятые в соответствии с [Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании"](https://docs.cntd.ru/document/901836556#64U0IK) (далее - [Федеральный закон "О техническом регулировании"](https://docs.cntd.ru/document/901836556#64U0IK)), не действуют в части, содержащей требования пожарной безопасности к указанной продукции, отличные от требований, установленных настоящим Федеральным законом.";

б) в [пункте 2 части 2](https://docs.cntd.ru/document/902111644#A9S0NJ) слова "федеральных законов о технических регламентах" заменить словами "технических регламентов, принятых в соответствии с [Федеральным законом "О техническом регулировании"](https://docs.cntd.ru/document/901836556#64U0IK);

в) в [части 3](https://docs.cntd.ru/document/902111644#65A0IQ) слова "в том числе объектов военного назначения, объектов производства," заменить словами "в том числе объектов военного назначения, атомных станций, производственных объектов, объектов";

г) в [части 4](https://docs.cntd.ru/document/902111644#65C0IR) слова "зданий, сооружений, строений," заменить словами "зданий и сооружений,";

2) в [статье 2](https://docs.cntd.ru/document/902111644#65E0IS):

а) в абзаце первом слова "от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ" и слова "(далее - Федеральный закон "О техническом регулировании") " исключить;

б) [пункт 2](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7D80K5) дополнить словами "либо не превышают предельно допустимых значений";

в) [пункт 5](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7DE0K8) дополнить словами "или возникновения пожара и последующего взрыва";

г) в [пункте 11](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7DA0K5) слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений";

д) в [пункте 12](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7DC0K6) слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений", слова "зданиях, сооружениях, строениях" заменить словами "зданиях, сооружениях";

е) в [пункте 13](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7DE0K7) слова "зданий, сооружений и строений" заменить словами "зданий и сооружений";

ж) в [пункте 15](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7DI0K9) слова "здания, сооружения, строения," заменить словами "здания, сооружения,";

з) в [пункте 19](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7DQ0KD) слова "переносные или передвижные" исключить;

и) в [пункте 27](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7DQ0KC) слова "здания, сооружения и строения," заменить словами "здания и сооружения,";

к) в [пункте 35](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7DQ0KB) слова "здания, сооружения, строения" заменить словами "здания, сооружения", слова "зданиями, сооружениями, строениями," заменить словами "зданиями, сооружениями,";

л) в [пункте 36](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7DS0KC) слова "зданиями, строениями и (или) сооружениями," заменить словами "зданиями, строениями,";

м) в [пункте 40](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7E40KG) слова "зданий, сооружений и строений" заменить словами "зданий и сооружений";

н) [пункт 42](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7DO0K9) признать утратившим силу;

о) в [пункте 44](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7DS0KB) слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений";

3) в [статье 4](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7DS0KA):

а) в [части 2](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7E00KC) слова "федеральные законы о технических регламентах" заменить словами "технические регламенты, принятые в соответствии с [Федеральным законом "О техническом регулировании"](https://docs.cntd.ru/document/901836556#64U0IK);

б) в [части 3](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7E20KD) слова "(нормы и правила)" заменить словами ", а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона";

в) [часть 4](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7E40KE) изложить в следующей редакции:

"4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1\_1 и 1\_2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.";

4) в [статье 6](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7E00KB):

а) [часть 1](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7E20KC) изложить в следующей редакции:

"1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с [Федеральным законом "О техническом регулировании"](https://docs.cntd.ru/document/901836556#64U0IK), и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с [Федеральным законом "О техническом регулировании"](https://docs.cntd.ru/document/901836556#64U0IK), и нормативными документами по пожарной безопасности.";

б) [часть 2](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7E40KD) признать утратившей силу;

в) [часть 3](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7E60KE) изложить в следующей редакции:

"3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с [Федеральным законом "О техническом регулировании"](https://docs.cntd.ru/document/901836556#64U0IK), и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.";

г) [часть 5](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7EA0KG) изложить в следующей редакции:

"5. Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности.";

5) в [пункте 1 части 2 статьи 9](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AB60O0) слова "зданий, сооружений, строений," заменить словами "зданий, сооружений,";

6) в [части 2 статьи 10](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7EM0KK) слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений";

7) в [пункте 4 части 1 статьи 18](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AAK0NO) слова "зданий, сооружений, строений," заменить словами "зданий, сооружений,";

8) в [части 1 статьи 19](https://docs.cntd.ru/document/902111644#8P00LP):

а) в [пункте 1](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AAO0NP) слова "взрывоопасная газовая смесь" заменить словами "взрывоопасная смесь газов или паров жидкостей с воздухом";

б) в [пункте 2](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AAS0NQ) слова "расположенные в помещениях," исключить;

в) [пункт 3](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AB00NR) изложить в следующей редакции:

"3) 2-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования;";

9) в наименовании [главы 8](https://docs.cntd.ru/document/902111644#8PO0M2) слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений";

10) в [статье 26](https://docs.cntd.ru/document/902111644#8PQ0M3):

а) в наименовании слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений";

б) слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений", слова "зданиях, сооружениях, строениях" заменить словами "зданиях, сооружениях";

11) в [статье 27](https://docs.cntd.ru/document/902111644#8PS0M4):

а) в наименовании слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений";

б) в [части 2](https://docs.cntd.ru/document/902111644#8PG0LT) слова "Здания, сооружения, строения" заменить словами "Здания, сооружения";

в) в [части 11](https://docs.cntd.ru/document/902111644#8PI0LT) слова "зданий, сооружений и строений" заменить словами "зданий и сооружений", слова "здании, сооружении, строении" заменить словами "здании, сооружении";

г) в [части 22](https://docs.cntd.ru/document/902111644#8OO0LM) слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений";

12) в наименовании [главы 9](https://docs.cntd.ru/document/902111644#8OS0LN) слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений";

13) в [статье 28](https://docs.cntd.ru/document/902111644#8P00LO):

а) в [части 1](https://docs.cntd.ru/document/902111644#8P40LP) слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений", слова "зданий, сооружений и строений" заменить словами "зданий, сооружений";

б) в [части 2](https://docs.cntd.ru/document/902111644#8P80LQ) слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений";

14) в [статье 29](https://docs.cntd.ru/document/902111644#8PC0LR):

а) в наименовании слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений";

б) в абзаце первом слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений";

15) в [статье 30](https://docs.cntd.ru/document/902111644#8PO0LV):

а) в наименовании слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений";

б) в [части 1](https://docs.cntd.ru/document/902111644#8PQ0M0) слова "Здания, сооружения, строения" заменить словами "Здания, сооружения", слова "здания, сооружения, строения" заменить словами "здания, сооружения";

в) в [части 2](https://docs.cntd.ru/document/902111644#8PS0M1) слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений";

16) в [статье 31](https://docs.cntd.ru/document/902111644#8PU0M2):

а) в наименовании слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений";

б) в [части 1](https://docs.cntd.ru/document/902111644#8Q00M3) слова "Здания, сооружения, строения" заменить словами "Здания, сооружения";

в) в [части 2](https://docs.cntd.ru/document/902111644#8Q20M4) слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений";

17) в [статье 32](https://docs.cntd.ru/document/902111644#8Q40M5):

а) в наименовании слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений";

б) в [части 1](https://docs.cntd.ru/document/902111644#8Q60M6):

в абзаце первом слова "Здания (сооружения, строения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений, строений" заменить словами "Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений", слова "в здании, сооружении, строении" заменить словами "в здании, сооружении";

в [пункте 5](https://docs.cntd.ru/document/902111644#ABO0O3):

в [подпункте "а"](https://docs.cntd.ru/document/902111644#ABQ0O4) слова "здания, сооружения, строения" заменить словами "здания, сооружения";

в [подпункте "б"](https://docs.cntd.ru/document/902111644#ABS0O5) слова "здания, сооружения, строения" заменить словами "здания, сооружения";

в) в [части 2](https://docs.cntd.ru/document/902111644#8PO0LU) слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений";

18) в [части 1 статьи 34](https://docs.cntd.ru/document/902111644#8Q40M4) слова "зданиях, сооружениях, строениях" заменить словами "зданиях, сооружениях", слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений";

а) кабелей и проводов, не распространяющих горение при одиночной и (или) групповой прокладках;

б) кабелей огнестойких;

в) кабелей с пониженным дымо- и газовыделением;";

дополнить пунктом 18 следующего содержания:

"18) автономных установок пожаротушения.";

в) [часть 13](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AAA0NR) изложить в следующей редакции:

"13. Если техническими регламентами, принятыми в соответствии с [Федеральным законом "О техническом регулировании"](https://docs.cntd.ru/document/901836556#64U0IK), предусмотрены схемы сертификации для продукции, отличные от схем, установленных настоящим Федеральным законом, подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности проводится по схеме, обеспечивающей наиболее полный контроль и объективность исследований, испытаний и измерений, в том числе правил отбора образцов.";

93) в [статье 147](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AAC0NS):

а) в [части 6](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AA80NP) слово "Уполномоченный" заменить словом "Аккредитованный";

б) в [части 25](https://docs.cntd.ru/document/902111644#A9A0NH) первое предложение изложить в следующей редакции: "Протокол испытаний (отчет об испытаниях) должен быть подписан всеми лицами, ответственными за их проведение, утвержден руководителем (заместителем руководителя) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) и скреплен печатью аккредитованной испытательной лаборатории (центра).";

в) в [части 69](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AB00O2):

в [пункте 5](https://docs.cntd.ru/document/902111644#BQM0P6) слова "органами государственного пожарного надзора" заменить словами "органами федерального государственного пожарного надзора";

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9) нарушение процедур сертификации, установленных настоящей статьей.";

94) [часть 4 статьи 148](https://docs.cntd.ru/document/902111644#A9E0NH) изложить в следующей редакции:

"4. Организация, претендующая на аккредитацию в качестве органа по сертификации на соответствие требованиям настоящего Федерального закона, может быть аккредитована, если:

1) в составе этой организации имеется аккредитованная лаборатория с аналогичной областью аккредитации;

2) в этой организации работают специалисты (эксперты), аттестованные в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.";

95) в абзаце первом [части 4 статьи 150](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AA60NN) слова "в графе "Наименование", предусмотренной бланком сертификата," исключить;

96) в [приложении](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AAU0O0):

а) [таблицу 3](https://docs.cntd.ru/document/902111644#A9O0NJ) изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

**Классы пожарной опасности строительных материалов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Свойства пожарной опасности | Классы пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп |
| строительных материалов | КМО | КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ4 | КМ5 |
| Горючесть | НГ | Г1 | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 |
| Воспламеняемость | - | В1 | В2 | В2 | В2 | В3 |
| Дымообразующая способность | - | Д2 | Д2 | Д3 | Д3 | Д3 |
| Токсичность | - | Т2 | Т2 | Т2 | Т3 | Т4 |
| Распространениепламени | - | РП1 | РП1 | РП2 | РП2 | РП4 |

Примечание. Перечень показателей пожарной опасности строительных материалов, достаточных для присвоения классов пожарной опасности КМ0-КМ5, определяется в соответствии с таблицей 27 настоящего приложения.";

б) [таблицы 7](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AA80NN)-[11](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AAM0NR) признать утратившими силу;

в) в [таблице 12](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AAO0NS):

в наименовании слова "зданий, сооружений и строений" заменить словами "зданий и сооружений";

слова "со зданиями, с сооружениями и со строениями" заменить словами "со зданиями и с сооружениями", слова "зданий, сооружений и строений" заменить словами "зданий и сооружений", слова "Здания, сооружения и строения" заменить словами "Здания и сооружения", слова "Лесные массивы" заменить словами "Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями";

г) в [таблице 13](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AAQ0NT):

в наименовании слова "зданий, сооружений и строений" заменить словами "зданий и сооружений";

слова "зданий, сооружений и строений" заменить словами "зданий и сооружений";

д) в [таблице 15](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AAU0NV) слова "здания, сооружения и строения" заменить словами "здания и сооружения", слова "Лесные массивы" заменить словами "Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями";

е) [таблицу 16](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AB00O0) признать утратившей силу;

ж) в [таблице 17](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AB20O1):

в наименовании слова "зданий, сооружений и строений" заменить словами "зданий и сооружений";

слова "здания, сооружения и строения" заменить словами "здания и сооружения", слова "Лесные массивы" заменить словами "Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями", слова "Здания, сооружения и строения" заменить словами "Здания и сооружения";

з) в [таблице 18](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AB40O2) слова "здания, сооружения и строения" заменить словами "здания и сооружения", слова "Здания, сооружения и строения" заменить словами "Здания и сооружения", слова "Лесные массивы" заменить словами "Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями";

и) в [таблице 19](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AB60O3):

слова "Здания, сооружения, строения" заменить словами "Здания, сооружения", слова "здания, сооружения и строения" заменить словами "здания и сооружения";

в примечании слова "зданий, сооружений и строений" заменить словами "зданий и сооружений";

к) в [таблице 20](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AAO0NR):

слова "Здания, сооружения, строения" заменить словами "Здания, сооружения";

в [примечании 1](https://docs.cntd.ru/document/902111644#BR40PC) слова "зданий, сооружений и строений" заменить словами "зданий, сооружений";

л) в [таблице 21](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AAU0NU):

в наименовании слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений";

слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений";

в примечании слова "здания, сооружения и строения" заменить словами "здания и сооружения";

м) в наименовании [таблицы 22](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AB00NV) слова "зданий, сооружений, строений" заменить словами "зданий, сооружений";

н) [таблицу 26](https://docs.cntd.ru/document/902111644#AB80O3) признать утратившей силу;

о) [таблицу 27](https://docs.cntd.ru/document/902111644#ABA0O4) изложить в следующей редакции:

"Таблица 27

**Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной опасности строительных материалов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Назначение строительных | Перечень необходимых показателей в зависимости от назначения строительных материалов |
| материалов | группа горючести | группа распрост-ранения пламени | группа воспламе-няемости | группа по дымообразую-щей способности | группа по токсичности продуктов горения |
| Материалы для отделки стен и потолков, в том числе покрытия из красок, эмалей, лаков | + | - | + | + | + |
| Материалы для покрытия полов, в том числе ковровые | - | + | + | + | + |
| Кровельные материалы | + | + | + | - | - |
| Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы толщиной более 0,2 миллиметра | + | - | + | - | - |
| Теплоизоляционные материалы | + | - | + | + | + |

Примечания:

1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять.

2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется.

3. При применении гидроизоляционных материалов для поверхностного слоя кровли показатели их пожарной опасности следует определять по позиции "Кровельные материалы".";

п) наименование [таблицы 29](https://docs.cntd.ru/document/902111644#A8U0NE) дополнить словами ", за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов".

**Статья 2**

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Абзац третий [подпункта "б" пункта 56](https://docs.cntd.ru/document/902357173#8PE0LR), [подпункт "е" пункта 57](https://docs.cntd.ru/document/902357173#8Q00M0), [подпункт "з" пункта 58 статьи 1 настоящего Федерального закона](https://docs.cntd.ru/document/902357173#8P00LN) вступают в силу по истечении двух лет после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. [Подпункты "б"](https://docs.cntd.ru/document/902357173#8QQ0M9) и ["в" пункта 69 статьи 1 настоящего Федерального закона](https://docs.cntd.ru/document/902357173#8QS0MA) вступают в силу по истечении трех лет после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент
Российской Федерации
В.Путин

Москва, Кремль
10 июля 2012 года
N 117-ФЗ

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
ЗАО "Кодекс"